Suwałki, dnia 05/03/2025r.

Dotyczy zamówienia nr. **DZI-04/2025**

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE**

Dotyczy**: Zakup i dostawa pościeli, bielizny pościelowej oraz materacy przeciwodleżynowych na potrzeby Oddziału Onkologii Klinicznej z Hematologią w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.**

**UCZESTNIK 1**

**Części nr II Bielizna pościelowa -60kpl.:**

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści poszwy o wymierzę 160x210 cm z zakładką 30cm?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający wymaga poszwy o wymiarze 160x200 z zakładką 30cm.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła o wymiarze 160x250 cm bez gumy po obwodzie?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z zapisami Zamawiającego.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści pościel wykonaną z tkaniny poliestrowo-bawełnianej o składzie 48% bawełny, 52% poliestru o gramaturze 150 g/m2 (tolerancja +3%)?

**Odpowiedź:** Nie,Zamawiający dopuszczapościel wykonaną z tkaniny poliestrowo-bawełnianej o składzie: 80% bawełna, 20 % poliestru o gr. 150g/m2

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści oznakowanie pościeli nadrukiem o wysokości 1cm?

Proponowany nadruk jest bardzo czytelny i estetyczny. W przypadku pozostawienia haftu z logo, koszt oferty znacząco wzrasta.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Czy Zamawiający, mając na celu potwierdzenie wymaganych parametrów, wymaga załączenia do oferty lub na wezwanie karty technicznej potwierdzającej skład chemiczny i gramaturę?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 6

Czy Zamawiający, chcąc mieć pewność co do jakości otrzymanej bielizny pościelowej, wymaga aby była ona zgodna z normą CEN/TS 14237 w zakresie Tabeli 1, co będzie potwierdzone załączonym do oferty lub na wezwanie aktualnym certyfikatem wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą potwierdzający zgodność wyrobu gotowego z w/w normą?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga przy zachowaniu pozostałych zapisów Zamawiającego

**Uczestnik 2**

**Część nr III: Materac przeciwodleżynowy**

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga pokrowca na zamek z okapnikiem do materacy przeciwodleżynowych wykonanego z tkaniny charakteryzującej się brakiem pylenia, barierowością dla płynów (wodoodporny) i drobnoustrojów (w tym alergenów), oddychalnością (paroprzepuszczalny), łatwością układania i brakiem pamięci kształtu?

Pokrowiec jest odporny na gotowanie, suszenie i prasowanie w temperaturze do 95°C oraz na powszechnie dostępne, wodne i alkoholowe środki dezynfekcyjne.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści materac o wysokości 7 cm i pozostałych wymiarach 190 x 85 cm (+/- 2 cm)?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zał. nr. 1 do zapytania cenowego w zakresie części 1,2,3.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego [www.szpital.suwalki.pl](http://www.szpital.suwalki.pl).

Z poważaniem,

Adam Szałanda

**DYREKTOR**

Szpitala Wojewódzkiego

im. dr. Ludwika w Suwałkach