Załącznik nr 1

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Część 1. Ciśnieniomierz – 1 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Ciśnieniomierz, nowy, nie powystawowy |
|  | Mankiet zapinany na rzep z regulacją 22–42 cm |
|  | Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego; |
|  | Wyświetlacz LCD. |
|  | Pamięć 2 użytkowników x 60 odczytów |
|  | Wskaźnik prawidłowo założonego mankietu |
|  | Kolorowy wskaźnik wysokiego ciśnienia krwi |
|  | Funkcja wykrywania nieregularnego bicia serca |
|  | Wykrywanie niepożądanego ruchu ciała |
|  | Automatyczne wyłączanie po 2 minutach |
|  | Średnia z 2 lub 3 pomiarów wykonanych w ciągu 10 minut |
|  | Metoda pomiaru: oscylometryczna |
|  | Tryb pracy: praca ciągła |
|  | Metoda przesyłania danych: Bluetooth |
|  | Zakres ciśnienia dla mankietu: od 0 do 299 mmHg |
|  | Zakres pomiaru tętna: od 40 do 180 uderzeń/min |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia krwi: SYS (skurczowe) od 60 do 260 mmHg/DIA (rozkurczowe) od 40 do 215 mmHg |
|  | Dokładność: ciśnienie ±3 mmHg / tętno ±5% wyświetlanego odczytu |
|  | Źródło zasilania: 4 baterie AA 1,5 V |
|  | Trwałość baterii: około 1000 pomiarów (na nowych bateriach alkalicznych) |
|  | Etui w zestawie |

| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji min 24 m-ce |  | TAK, podać ile |  |
|  | Deklaracja zgodności CE |  | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że zaoferowane oprogramowanie/sprzęt oraz sprzęt zintegrowany wraz z nim spełnia wszystkie powyżej wymienione minimalne parametry.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane oprogramowanie/sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane oprogramowanie/sprzęt jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

Załącznik nr 1

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Część 2. Stojak na kroplówki – 10 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Stojak na kroplówki nowy, nie powystawowy |
|  | Konstrukcja wykonana (podstawa i haki plastyk, rurka wykonana z aluminium kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) |
|  | Regulacja wysokości min. 1320 – 2150 mm |
|  | Średnica podstawa 610 mm |
|  | Wieszak z 4 hakami, pokrętło, statyw, pięć kół jezdnych z min.1 blokadą |
|  | Max. udźwig na hak do 4 kg |
|  | Maksymalne obciążenie do 16 kg |

| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji min 24 m-ce |  | TAK, podać ile |  |
|  | Deklaracja zgodności CE |  | TAK |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że zaoferowane oprogramowanie/sprzęt oraz sprzęt zintegrowany wraz z nim spełnia wszystkie powyżej wymienione minimalne parametry.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane oprogramowanie/sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane oprogramowanie/sprzęt jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

Załącznik nr 1

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Część 3. Dozownik do tlenu – 20 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Dozowniki tlenu typ: DTS, nowy, nie powystawowy |
|  | Przeznaczonymi do regulacji przepływu nawilżonego odpowiednio gazu / tlenu medycznego |
|  | Przeznaczony do bezpośredniego podłączenia (poprzez dedykowaną końcówkę wtykową) do odpowiednich punktów poboru gazów medycznych (montowanych bezpośrednio w ścianie, panelach nad łóżkowych, kolumnach anestezjologicznych itp.) |
|  | Przepływ tlenu: 0-15 l/min |
|  | Wejście do punktu poboru/szyny: AGA |
|  | Ciśnienie wlotowe: 4.5 bar |
|  | Zakresy pomiarowe: 0 - 5 l/min, 0 - 15 l/min; |
|  | Wejście: według normy krajowej |

| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji min 24 m-ce |  | TAK, podać ile |  |
|  | Deklaracja zgodności CE |  | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że zaoferowane oprogramowanie/sprzęt oraz sprzęt zintegrowany wraz z nim spełnia wszystkie powyżej wymienione minimalne parametry.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane oprogramowanie/sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane oprogramowanie/sprzęt jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

Załącznik nr 1

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Część 4. Ssak medyczny – 5 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Aparaty fabrycznie nowe |
|  | Butla 2 l (± 0,5 l) z zaworem zabezpieczającym |
|  | Pierścienie na butle 2 l |
|  | Zbiornik bezpieczeństwa (min. 200 mil) |
|  | Filtr antybakteryjny-hydrofobowy |
|  | 2 porty ssące |
|  | Aparat przenośny elektryczny |
|  | Ciśnienie max. ≥ 90KPa |
|  | Przepływ max. 90l/min |
|  | Waga max 16 kg |
|  | Pompa: bezolejowa i bezobsługowa pompa tłokowa |
|  | Max podciśnienie (regulowane): -0.90 bar -90 Kpa – 675 mmHg |

| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji min 24 m-ce |  | TAK, podać ile |  |
|  | Deklaracja zgodności CE |  | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że zaoferowane oprogramowanie/sprzęt oraz sprzęt zintegrowany wraz z nim spełnia wszystkie powyżej wymienione minimalne parametry.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane oprogramowanie/sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane oprogramowanie/sprzęt jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

Z zastrzeżeniem ewentualnych odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego

Z zastrzeżeniem ewentualnych odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego

Z zastrzeżeniem ewentualnych odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego

Z zastrzeżeniem ewentualnych odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego