**Formularz ofertowy**

**Zestaw narzędzi chirurgicznych ze stali nierdzewnej – 1 kpl.**

|  |  |
| --- | --- |
| Przedmiot: |  |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025 r: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych** | **Wartość wymagana** | Wartość oferowana |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **PARAMETRY OGÓLNE** |
|  | Zacisk opatrunkowy backhaus długość 110mm, ilość 2 | TAK, opisać  |  |
|  | Naczynie laboratoryjne 1,0l, ilość 1 | TAK, opisać  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe pean zakrzywione długość 280mm, ilość 4 | TAK, opisać  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean zakrzywione skok ząbków 0,9 mm długość 160 mm, ilość 10 | TAK, opisać  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe rochester-pean zakrzywione długość 200mm, ilość 10 | TAK, opisać  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe heiss proste 1x2zęby długość 200mm, ilość 4 | TAK, opisać  |  |
|  | Pęseta atraumatyczna izolowana długość 200mm, ilość 4 | TAK, opisać  |  |
|  | Pinceta anatomiczna standard prosta długość 200 mm, ilość 4 | TAK, opisać  |  |
|  | Pinceta anatomiczna standard prosta długość 300 mm, ilość 2 | TAK, opisać  |  |
|  | Pinceta chirurgiczna model strasburg 1x2zęby długość 200mm, ilość 4 | TAK, opisać  |  |
|  | Pinceta chirurgiczna model strasburg 1x2zęby długość 150mm, ilość 2 | TAK, opisać  |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne odgiętę długość 165 mm tępo/ostre, ilość 2 | TAK, opisać  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne odgięte typ nelmetzbaum długość 260mm t/t, ilość 2 | TAK, opisać  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 200mm t/t, ilość 2 | TAK, opisać  |  |
|  | Nożyczki do ligatury.odgięte długość 230mm t/t szlif, ilość 2 | TAK, opisać  |  |
|  | Durogrip imadło chirurgiczne hegar-mayo 205mm, ilość 4 | TAK, opisać  |  |
|  | Durogrip igłotrzymacz hegar-mayo 265mm, ilość 2 | TAK, opisać  |  |
|  | Uchwyt skalpela numer 4 długość 135 mm, ilość 2 | TAK, opisać  |  |
|  | Uchwyt skalpela numer 3 długość 125 mm, ilość 2 | TAK, opisać |  |
|  | Hak brzuszny Balfour, ilość 1 | TAK, opisać  |  |
|  | Hak operacyjny deaver 25x310mm #1, ilość 2 | TAK, opisać  |  |
|  | Hak operacyjny deaver 50mm #4, ilość 2 | TAK, opisać  |  |
|  | Hak operacyjny deaver 75x310mm #5, ilość 2 | TAK, opisać  |  |
|  | Łyżka jelitowa i brzuszna reverdin 63/45mm, ilość 2 | TAK, opisać  |  |
|  | Iud-Hak ginekologiczny saunders 318mm, ilość 2 | TAK, opisać  |  |
|  | Hak operacyjny farabeuf 23x16/28x16-20x16/24x16, ilość 2 | TAK, opisać  |  |
|  | Hak brzuszny fritsch 46x75mm #4, ilość 2 | TAK, opisać  |  |
|  | Hak operacyjny richardson 37x37mm, ilość 4 | TAK, opisać  |  |
|  | Kleszcze preparacyjne overholt-geissend.#2 długość 270mm, ilość 2 | TAK, opisać  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe delikatne długość 215mm, ilość 2 | TAK, opisać  |  |
|  | Kleszcze preparacyjne overholt-geissend.#0 długość 195mm, ilość 2 | TAK, opisać  |  |
|  | Hak brzuszny wymiary 48x105mm, ilość 4 | TAK, opisać  |  |
|  | Hak wątrobowy wymiary 140x85mm, ilość 2 | TAK, opisać  |  |
|  | Rama okrągła o wymiarach 328x270mm, ilość 1 | TAK, opisać  |  |
|  | Rama okrągła o wymiarach 408x350mm, ilość 1 | TAK, opisać  |  |
|  | Zaciski mocujące pierścienie i haki operacyjne, ilość 6 | TAK, opisać  |  |
|  | Hak brzuszny mikulicz wymiary 120x50mm, ilość 1 | TAK, opisać  |  |
|  | Pręt zatrzaskowy dugość 150mm, ilość 6 | TAK, opisać  |  |
|  | Końcówka pręta zatrzaskowego długość 60mm, ilość 1 | TAK, opisać  |  |
|  | Pręt przedłużający pierścienia długość 100mm, ilość 1 | TAK, opisać  |  |
|  | Wanna do kontenera wykonana z aluminium z rączkami blokującymi się pod kątem 90 stopni oraz miejscem na 4 tabliczki identyfikacyjne wymiary zewnętrzne 592x274x187 mm, ilość 1 | TAK, opisać  |  |
|  | Pokrywa do kontenera wykonana z aluminium o grugości 2 mm ze stalowymi osłonami 2 filtrów przeznaczonych na 5000 cykli sterylizacyjnych kolor srebrny pasująca do wanny 592x274 mm, ilość 2 | TAK, opisać  |  |
|  | Koszyk druciany I do systemu haków, ilość 1 | TAK, opisać  |  |
|  | Koszyk druciany II do systemu haków, ilość 1 | TAK, opisać  |  |
|  | Kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami wymiary 540x253x106 mm, ilość 1 | TAK, opisać  |  |
|  | Wanna do kontenera wykonana z aluminium z rączkami blokującymi się pod kątem 90 stopni oraz miejscem na 4 tabliczki identyfikacyjne wymiary zewnętrzne 592x274x135 mm, ilość 1 | TAK, opisać  |  |
|  | Mata silikonowa do kosza wymiary 536 x 250 mm, ilość 1 | TAK, opisać  |  |
|  | Piła amputacyjna satterlee długość 290mm brzeszczot 200mm, ilość 1 | TAK, opisać  |  |
| **INFORMACJE DODATKOWE** |
| 1. | Okres gwarancji min 24 m-ce | Tak, podać ile |  |
| 2. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
| 3. | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |
| 4. | Czas reakcji od zgłoszenia | Max. 48h |  |
| 5. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju | Max. 3 dni robocze |  |
| 6. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy | Max. 5 dni roboczych  |  |
| 7. | Deklaracja zgodności CE | Tak  |  |
| 8. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| Wartość netto: |  |
| VAT %: |  |
| Wartość brutto: |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

 /podpisano elektronicznie/\*\*

***\*\* UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.***