Załącznik nr 1

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Część I Wózek transportowy – 1 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
|  | Fotel do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej |
|  | Konstrukcja fotela wykonana ze stali lakierowanej proszkowo |
|  | Wyprofilowane siedzisko oraz oparcie fotela wykonane w formie jednolitego odlewu, zaokrąglone (bez ostrych krawędzi i rogów) ze zmywalnego, wytłoczonego tworzywa sztucznego bez szwów i łączeń |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 200 kg |
|  | Długość całkowita fotela max. 1050 mm |
|  | Szerokość całkowita fotela max.750 mm |
|  | Szerokość siedziska max. 550 mm |
|  | Głębokość siedziska max. 500 mm |
|  | Wysokość oparcia pleców min. 520 mm |
|  | Długość podłokietników min. 500 mm |
|  | Możliwość mycia ciśnieniowego fotela |
|  | Wyprofilowane rączki do prowadzenia fotela powlekane materiałem antypoślizgowym umożliwiające personelowi ustawienie łokci pod kątem 90° niezależnie od wzrostu personelu. |
|  | Wózek wyposażony w pełne koła tylne, antystatyczne oraz koła przednie skrętne |
|  | Wózek wyposażony w centralny hamulec nożny |
|  | Wózek wyposażony w funkcyjne nożne: hamulec i jazda kierunkowa. |
|  | Wyprofilowane podłokietniki odchylane poza oparcie pleców. |
|  | Automatycznie składane podnóżki z funkcją odwodzenia na boki, powlekane materiałem antypoślizgowym. |
|  | Podpórki na łydki |
|  | Kółka przeciwwywrotne |
|  | Sztywna rama umożliwiająca wsuwanie jednego fotela w drugi. |

| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji min 24 m-ce |  | TAK, podać ile |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. |  | Min. 7 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  | TAK, podać gdzie |  |
|  | Deklaracja zgodności CE |  | TAK |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że zaoferowany sprzęt spełnia wszystkie powyżej wymienione minimalne parametry.

Niniejszym oświadczamy, że oferowany sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

Załącznik nr 1

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Część II Zamgławiacz do dezynfekcji pomieszczeń – szt. 1

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
|  | Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń nowe |
|  | Złącze USB do komunikacji z komputerem |
|  | Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego |
|  | Automatyczne wyłączenie po etapie dyfuzji środka |
|  | Urządzenie z turbiną prędkości 22000RPM i szybkością wyrzutu 80m/s |
|  | Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikro kropelek |
|  | Dezynfekcja pomieszczeń o wielkości 300 m3(+/- 10m3) |
|  | Waga max. 6,5 kg |
|  | Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz |
|  | Urządzenie wraz z pendrive z oprogramowaniem |
|  | Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych, miejsc trudno dostępnych |

| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji min 24 m-ce |  | TAK, podać ile |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. |  | Min. 17 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  | TAK, podać gdzie |  |
|  | Deklaracja zgodności CE |  | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że zaoferowany sprzęt spełnia wszystkie powyżej wymienione minimalne parametry.

Niniejszym oświadczamy, że oferowany sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

Z zastrzeżeniem ewentualnych odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego

Z zastrzeżeniem ewentualnych odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego