Załącznik nr 1 do zapytania cenowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych, kosztorysów i przedmiarów robót inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla inwestycji:

„Przebudowa Oddziału Chorób Zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach”

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy:

a)wykonanie koncepcji wielobranżowej rozwiązań projektowych obejmującą:

Projekt technologiczny :

- część rysunkową zawierającą rzuty pomieszczeń z ich funkcjonalnym powiązaniem oraz naniesieniem   wyposażenia - urządzenia, sprzęt, meble.

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i przedstawi optymalne rozwiązania, analizy możliwości umiejscowienia w określonych (posiadanych) warunkach lokalowych koncepcji poszczególnych zadań, uwzględniając wszelkie wymogi stawiane przez aktualne przepisy. Wykonawca opracuje układ funkcjonalny pomieszczeń – spełniającego aktualne wymogi przepisów BHP oraz SANEPID -  wraz z lokalizacją i doborem wyposażenia technologicznego.

Koncepcja po zaakceptowaniu przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę opracowania przedmiotu zamówienia. W przypadku uwag Zamawiającego do przedłożonej koncepcji, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia jej bądź naniesienia poprawek zgodnych z uwagami Zamawiającego.

Termin wykonania koncepcji – 7 dni od podpisania umowy

Termin wykonania Etapu 1  dokumentacji technicznej – do dnia 30.01.2022r.

Wykonać projekt budowlany:

1. Wykonać projekt zagospodarowania terenu

2. Wykonać projekt architektoniczno – budowlany wraz z technologią

- wykonać projekt techniczny  instalacji sanitarnych wraz z projektem wykonawczym tj.

- wodno – kanalizacyjnej

- centralnego ogrzewania

- wentylacyjno-klimatyzacyjny

- gazów medycznych (tlen, próżnia, sprężone powietrze)

- wewnętrznej instalacji hydrantowej

- wykonać projekt techniczny instalacji elektrycznej wraz z projektem wykonawczym w tym projekt

- instalacji ppoż SAP i DSO

- wewnętrznej instalacji p.poż. połączonej z główną instalacją szpitala

- instalacji oświetlenia w tym nocnego i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

- wykonać projekt instalacji teletechnicznych wraz z projektem wykonawczym tj.

- instalacji informatycznej i telefonicznej

- wewnętrznej instalacji monitoringu i kontroli dostępu

- instalacji przyzywowej

- instalacji telewizyjnej

3. Wykonać projekt wykonawczy wszystkich branż

4. Wykonać przedmiar robót i kosztorysów inwestorskich robót budowlanych i instalacyjnych

5.Wykonać specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, sanitarnych, teletechnicznych i elektrycznych

W projektach należy uwzględnić m.in. następujące roboty:

- roboty budowlane: przebudowa pomieszczeń, murowanie i zamurowanie otworów, wykonanie tynków uzupełniających, malowanie sufitów i ścian, ułożenie wykładzin podłogowych i ściennych z pcv, wykonanie sufitu podwieszonego, wykonanie odbojnic ściennych i narożników w systemie, wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej wewnętrznej (częściowo przezierne – przeszklone szybą bezpieczną w zależności od funkcji danego pomieszczenia wstawić szybę mleczną lub zwykłą, drzwi kompletne z patentowymi zamkami) wyposażyć w samozamykacze i stopki w zależności od funkcji pomieszczeń, wymiana parapetów, przebudowa szybu windowego,

- roboty wodno – kanalizacyjne: wymiana pionów i podejść, wymiana urządzeń sanitarnych (m.in.: ustępów, umywalek, zaworów, armatury, brodzików, wanien itp.)

- uwzględnić opomiarownie mediów (wody, energii, gazów), by umożliwić wydzielenie kosztów oddziału w strukturze Szpitala

- wentylacja mechaniczna: wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach przewidzianych w przepisach szczegółowych,

- gazy medyczne: przebudowa i doprowadzenie instalacji sprężonego powietrza, instalacji tlenu i próżni z głównych rurociągów,

- instalacja informatyczna i telefoniczna: wykonanie nowej instalacji wraz z szafą rack oraz przełącznikiem sieciowym wraz z UPS i podłączenie jej kablem światłowodowym i telefonicznym wieloparowym do istniejącej instalacji  w głównej serwerowni znajdującej się w budynku „K”,

- instalacja hydrantowa: przebudowa istniejącej instalacji,

- instalacja elektryczna: wykonanie instalacji elektrycznej uwzględniającej miejsce zainstalowania osprzętu oświetleniowego, wyłączeniowego, gniazd itp., przebudowa tablicy rozdzielczej na Oddziale i doprowadzenie zasilania do rozdzielni głównej w budynku K wraz z jej ewentualną modernizacją; wykonanie przecwipożarowego wyłącznika prądu dla całej strefy – dodatkowy PWP należy umieścić w dyżurce ochrony

- instalacja przyzywową z monitoringiem: zainstalowanie punktów w obszarach pobytu pacjentów i doprowadzenie do centralki w dyżurce pielęgniarek, instalacja powinna umożliwiać kontakt głosowy z pacjentem

- instalacja monitoringu chorych: wykonanie instalacji monitoringu pacjentów w Sali podwyższonego nadzoru oraz monitoringu korytarza i wejść na oddział. Monitoring podłączyć do punktu pielęgniarskiego zamontować odpowiedni zestaw komputerowy z monitorem do instalacji monitoringu.

- instalacja telewizyjna - przebudowa istniejącej instalacji.

Termin wykonania Etapu 2 tj. uzyskania pozwolenia na budowę  – do dnia 25.02.2022r.

- W ZAKRES REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WCHODZI:

- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiO), o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z póź.  zm.)

- Dokonywanie uzgodnień dokumentacji technicznej z Zamawiającym na pośrednich etapach projektowania i uzyskanie jego akceptacji

- Uzyskanie wymaganych opinii, prawomocnych pozwoleń, sprawdzeń, uzgodnień, zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiającym, rzeczoznawcami p.poż., sanit. – epid., bhp, ochroną środowiska, i inne wymagane.

- Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz winna ona być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń należy określić w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji projektowej przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej musi być podpisany przez projektanta i sprawdzającego.

Dokumentację należy opracować w następujących ilościach egzemplarzy wraz z oświadczeniami o ich kompletności:

| L.p. | Nazwa opracowania | Ilość egzemplarzy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy) oraz technologia | 6 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD |
| 2. | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych | 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD |
| 3. | Kosztorys inwestorski | 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD |
| 4. | przedmiar robót | 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD |

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 2 egzemplarze płyty CD, zawierające cyfrowy zapis dokumentacji projektowej: rysunki w formacie dwg oraz PDF, tekst w formacie doc (Ms Word), przedmiar robót i kosztorys inwestorski w formacie ath lub rds oraz w PDF i doc (Ms Word) lub xls

Przekazanie dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

Wykonawca zobowiązuje się że za prawidłowo wykonany przedmiot umowy wystawi dwie  faktury VAT :

- pierwsza faktura po przekazaniu pierwszego etapu zadania to jest przekazanie pełnej dokumentacji projektowej sprawdzonej, uzgodnionej, zatwierdzonej i uzgodnionej z Zamawiającym, rzeczoznawcami p.poż., sanit. – epid., bhp, ochroną środowiska, i inne wymaganymi prawem.

- druga faktura wystawiona po uzyskaniu pozwolenia na budowę

Zapłaty wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni zapłaty od daty dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur.